MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

RŚ.VII.RD.626-4/09	Rzeszów, 2009-04-17

DECYZJA

Działając na podstawie: art. 122 ust 1 pkt 3, art. 122 ust.2 pkt 2 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128, art. 140 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 9 ust 1 pkt 19a i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta Krosna i Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód przez Gminę Krosno i Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w zakresie wykonania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodziąw ramach zadań:

- „Odbudowa i remont bulwaru na prawym brzegu potoku Lubatówka w km 0+364 -
1+588"-zadanie Gminy Krosno,

- „Remont wyerodowanych brzegów potoku Lubatówka w km 1+935 - 3+826 na dł.
1,891 km na terenie miasta Krosna, pow. Krosno, woj. podkarpackie etap 2 i 3" -
zadanie PZMiUW w Rzeszowie

orzekam

I. Udzielam Gminie Krosno oraz Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, dla zadań p.n.:„Odbudowa i remont bulwaru na prawym brzegu potoku Lubatówka w km 0+364 - 1+588" oraz „Remont wyerodowanych brzegów potoku Lubatówka w km 1+935 - 3+826 na dł. 1,891 km na terenie miasta Krosna, pow. Krosno, woj. podkarpackie etap 2 i    3"    pozwolenia    wodnoprawnego    na    wspólne    korzystanie    z    wód

w zakresie wykonania urządzeń wodnych oraz prowadzenia prac na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią w następujący sposób:

1. Wykonanie odbudowy bulwaru na prawym brzegu potoku Lubatówka w km 0+364 do km 1+588 biegu potoku poprzez wykonanie niżej wymienionych prac:

1.1.Wykonanie podwyższenia korony bulwaru oraz wykonanie parapetu żelbetowego typu L o wymiarach: 0,55 m (ściana), 0,3 m (stopa), 0,1 m (grubość ściany), posadowionego na ławie fundamentowej typu L o grubości 0,1 m i wysokości oparcia pionowego 0,3 m, połączonej z parapetem warstwą podsypki cementowo-piaskowej grubości 0,05 m, do podanych poniżej rzędnych:

| Lp | Kilometr bulwaru 1> od - do | Rzędna korony bulwaru [m npm.] | Rzędna parapetu [m npm] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0+000 + 0+151,20 | 262,93 | 263,23 |
| 2 | 0+151,20 + 0+250,20 | 262,97 | 263,27 |
| 3 | 0+250,20 + 0+348,80 | 263,01 | 263,31 |
| 4 | 0+348,80 + 0+449,60 | 263,07 | 263,37 |
| 5 | 0+449,60 + 0+544,80 | 263,13 | 263,43 |
| 6 | 0+544,80 + 0+639,20 | 263,25 | 263,55 |
| 7 | 0+639,20 + 0+736,80 | 263,41 | 263,71 |
| 8 | 0+736,80 + 0+833,00 | 263,56 | 263,86 |
| 9 | 0+833,00 + 0+932,00 | 263,72 | 264,02 |
| 10 | 0+932,00+1+029,20 | 264,09 | 264,09 |
| 11 | 1+029,20 + 1+133,60 | 263,97 | 264,27 |

1)km 0+000 bulwaru znajduje się w km 0+364 potoku Lubatówka.

1.2.Wykonanie gabionowej konstrukcji oporowej na prawym brzegu potoku Lubatówka w km 0+930,30 + 0+952,50 biegu potoku, wykonanej z koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach: 0,5 x 1,0 x 2,0 [m], z elementami kotwiącymi 2,0 m, układanych na skarpie w stopnie, przedłużonych siatką zbrojenia gruntu dł. 3,0 m.

RŚ.VII.RD.626-4/09

Strona 2 z 11

1.3.Wykonanie   niżej  wymienionych   ramp  zjazdowych   o   szerokości  2,0  m i schodów o szerokości 3,0 m, wykonanych z kostek Bauma:

| Nr | Wyszczególnienie | Kilometr bulwaru |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rampa zjazdowa | 0+126,50 |
| 2 | Rampa zjazdowa | 0+509,18 |
| 3 | Rampa zjazdowa | 0+976,85 |
| 1 | Schody | 0+186,72 |
| 2 | Schody | 0+312,61 |
| 3 | Schody | 0+372,90 |
| 4 | Schody | 0+397,12 |
| 5 | Schody | 0+415,95 |
| 6 | Schody | 0+712,32 |
| 7 | Schody | 0+799,79 |
| 8 | Schody | 0+986,46 |

1.4.Wykonanie w km 0+235,30 bulwaru, stałej (trwale przytwierdzonej do podłoża) płyty kotwiącej o wymiarach 196 x 334 mm i rzędnej 262,96 m npm, z czterema gniazdami samonaprowadzającymi z gwintem wewnętrznym, wykonanej ze stali nierdzewnej, będącej stałym elementem służącym do montowania mobilnej bramy przeciwpowodziowej.

1.5. Wykonanie na całej długości bulwaru tj. od km 0+000 do km 1+181,60 drogi serwisowej o szerokości 3,0 m wykonanej z kostki betonowej gr. 8,0 cm, układanej na zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej.

2. Wykonanie następujących urządzeń wodnych w ramach remontu wyerodowanych brzegów koryta potoku Lubatówka:

2.1. Opasek brzegowych wykonanych z koszy siatkowo-kamiennych trzywarstwowych, o grubości 0,5 m i szerokości kosza dolnego 1,5 m i dwóch górnych 1,0 m, ułożonych kaskadowo z nachyleniem 1:1, z umocnieniem brzegów płytami JOMB według poniższych zestawień:

RŚ.VII.RD.626-4/09

Strona 3 z 11

2.1,1. Zestawienie projektowanych odcinkowych umocnień brzegów koryta potoku Lubatówka w km 1 +935 - 2+700 - Etap 2

| Lp | km | Brzeg | Umocnienie koszami mm | Umocnienie płytami JOMB [m] | Narzut kamienny [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1+935-1+997 | Prawy | 62,00 | - | 37,00x0,80=29,6 |
| 2 | 2+024-2+084 | Prawy | - | 57,00x3,20=182,4 | 57,00x0,60=34,2 |
| 3 | 2+029-2+100 | Lewy | 77,00 | 77,00x1,00=77,0 | 35,00x5,30=185,5 |
| 4 | 2+084-2+110 | Prawy | 26,00 | 26,00x1,00=26,0 | 26,00x1,30=39,0 |
| 5 | 2+167-2+190 | Prawy | 23,00 | - |  |
| 6 | 2+207-2+230 | Lewy | 23,00 | 22,00x1,00=22,0 | 23,00x0,10=2,3 _., , \ |
| 7 | 2+230-2+255 | Lewy | 25,00 | - |  |
| 8 | 2+255-2+266 | Lewy | 11,00 | 11,00x1,00=11,0 |  |
| 9 | 2+342-2+390 | Lewy | 48,00 | 48,00x1,00=48,0 | - |
| 10 | 2+458-2+508 | Prawy | 52,00 | - | 52,00x1,30=67,6 |
| 11 | 2+568-2+593 | Lewy | 25,00 | 25,00x1,00=25,0 | 25,00x0,10=2,5 |
| 12 | 2+593-2+605 | Prawy | 42,00 | - | - |
| 13 | 2+615-2+639 | Lewy | - | 24,00x3,40=81,6 | 24,00x0,60=14,4 |
| 14 | 2+670-2+695 | Lewy | 25,00 | - |  |

2.1.2. Zestawienie projektowanych odcinkowych umocnień brzegów koryta potoku Lubatówka w km 2+700- 3+826- Etap 3

| Lp | km | Brzeg | Umocnienie koszami [m] | Umocnienie płytami JOMB [m] | Narzut kamienny [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2+698-2+728 | Lewy | 30,00 | 30,00x1,00=30,0 |  |
| 2 | 3+226-3+253 | Prawy | 27,00 | - | 27,00x0,40=10,8 |
| 3 | 3+230-3+265 | Lewy | - | 35,00x4,00=140,0 | - |
| 4 | 3+255-3+270 | Prawy | 15,00 | 15,00x1,00=15,0 | - |
| 5 | 3+342-3+370 | Prawy | 28,00 -2 kosze 150 i 100 | - | 28,00x2,10=58,8 |
| 6 | 3+405-3+446 | Prawy | 41,00 | - | 41,00x3,90=159,9 |
| 7 | 3+769-3+788 | Prawy | 19,00 | 19,00x1,00=19,0 | - |
| 8 | 3+802-3+826 | Prawy | 24,00 | 24,00x1,00=24,0 | - |

RŚ.VII.RD.626-4/09

Strona 4 z 11

2.2. Wykonanie przebudowy lewobrzeżnego wylotu miejskiej kanalizacji deszczowej, o średnicy O 600 mm, istniejącego w km 3+318 biegu potoku Lubatówka poprzez wykonanie typowej obudowy wylotu PW 1/60 wg KB4-7.7.

3.	Wykonanie na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią następujących
robót i czynności:

- Usunięcie dwóch podpór betonowych nieczynnego wodociągu w km 2+600
potoku Lubatówka.

- Poruszanie się sprzętu budowlanego w czasie prowadzenia robót w zakresie
realizacji zadań objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót w zakresie realizacji zadań
objętych niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym.

4.	Ustalam jako zakład główny Gminę Krosno.

II. Pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt. I. 3 (3.1 •*• 3.3) na wykonanie robót i czynności na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, udzielam do dnia 30 marca 2014 r. pod następującymi warunkami:

- Roboty    zostaną   wykonane    zgodnie    z    dokumentacją    przedłożoną   do
postępowania  wodnoprawnego  i  dokonanymi   uzgodnieniami,   poza  okresem
zagrożenia powodziowego.

- W   czasie   trwania   robót   należy   podejmować   takie   działania   techniczne
i organizacyjne, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi
substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi
pracami.

- Wykonane obwałowanie tj. bulwar oraz wyżej wymienione urządzenia objęte
niniejszą decyzją należy utrzymywać w prawidłowym stanie technicznym.

RŚ.VII.RD.626-4/09	Strona 5 z 11

- Należy   doprowadzić   teren   przyległy   (grunty   czasowo   zajęte)   w   obrębie
prowadzonych robót do stanu pierwotnego - przed zgłoszeniem robót do odbioru
końcowego.

- Należy wykonywać co najmniej corocznie przegląd budowli i urządzeń objętych
decyzją.

- Należy wykonywać co najmniej co 5 lat ocenę stanu technicznego kompleksowo
całego obiektu przez zespół specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami.

III.	Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków w terminie późniejszym,

0	ile taka potrzeba wyniknie z przeglądu ustaleń pozwolenia wodnoprawnego lub
innych przyczyn.

IV.	Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń
wodnych  koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności

1	uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Krosna i Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wystąpili z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód przez Gminę Krosno i Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w zakresie wykonania urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią w ramach zadań:

- Odbudowa i remont bulwaru na prawym brzegu potoku Lubatówka w km
0+364 - 1 +588 - zadanie Gminy Krosno - Zakład Główny

- Remont wyerodowanych brzegów potoku Lubatówka w km 1+935 - 3+826 na
dł. 1,891 km na terenie miasta Krosna, pow. Krosno, woj. Podkarpackie etap 2
i 3 - zadanie PZMiUW w Rzeszowie.

Do wniosku załączono „Operat wodnoprawny p.n.: „Remont wyerodowanych brzegów potoku Lubatówka w km 1+935-3+826 na dł. 1,891 km na terenie miasta Krosna pow. Krosno, woj. podkarpackie etap 2 i 3" oraz „Operat wodno prawny pn.

RŚ.VII.RD.626-4/09	Strona 6 z 11

„Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Krosna poprzez remont koryta potoku Lubatówka i odbudowę bulwaru na jego prawym brzegu."

Ponadto wnioskodawcy przedłożyli wraz z wnioskiem, w uzupełnieniu wniosku oraz w toku postępowania następujące dokumenty:

- decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa
i remont bulwaru na prawym brzegu potoku Lubatówka i budowa oświetlenia
bulwaru w km 0+364,  1+588" - decyzja Prezydenta  Miasta Krosna z dnia
28.11.2005 r. znak: RMA/.7331-CP/5/05,

- decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pn.: „Lubatówka,
etap 2 i 3 - regulacja potoku w km 1+588 - 4+725 na terenie miasta Krosna, woj.
podkarpackie" - decyzja Prezydenta Miasta Krosna z dnia 8.11.2006 r. znak:
AB.III.7331-CP/398/03/05/06,

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Krosna poprzez
remont potoku Lubatówka i odbudowę bulwaru na jego prawym brzegu" - decyzja
Prezydenta Miasta Krosna z dnia 10.12.2008 r. znak: OS.1.7632-1-32/08,

- decyzję   zwalniającą   Podkarpacki   Zarząd   Melioracji   i   Urządzeń   Wodnych
Rzeszów z zakazów realizowania prac na obszarze bezpośredniego zagrożenia
powodzią- decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia
27.02.2009 r. znak: OKI-025/728.0/LS/09,

- Protokół spisany w dniu 26-04-2005 r. w Krośnie dotyczący uzgodnienia etapu 2
i 3 projektu budowlano wykonawczego p.n. „Regulacja potoku Lubatówka w km
0+000 - 4+725 o łącznej długości 4,725 km na terenie miasta Krosna, woj.,
podkarpackie".

Po przeanalizowaniu wniosku w świetle aktualnego brzmienia art. 140 ust. 2 pkt 2 i pkt 5c podanej w podstawie prawnej ustawy Prawo wodne stwierdzono, że Marszałek Województwa Podkarpackiego jest organem właściwym do rozpatrzenia w/w wniosku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego, powiadomiono zainteresowane strony oraz rozpatrzono przedmiotowy wniosek w opisanym powyżej zakresie.

RŚ.VII.RD.626-4/09	Strona 7 z 11

Informacja o przedłożonym wniosku znajduje się w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 2009/A/0013.

Wniosek wraz z dokumentacją do niego załączoną został udostępniony do wglądu stronom. Dla rozpatrzenia wniosku przeprowadzono rozprawę administracyjną z udziałem stron, połączoną z oględzinami w terenie.

Na podstawie dokumentacji oraz przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono:

Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana dla poprawy stanu ochrony przeciwpowodziowej miasta Krosna oraz dla ustabilizowania osuwających się skarp potoku Lubatówka na długości 1,891 km w pobliżu zabudowań i ciągów komunikacyjnych. Stanowi ona wspólny projekt partnerski p.n: „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Krosna poprzez remont koryta potoku Lubatówka i odbudowę bulwaru na jego prawym brzegu" zgłoszony do dofinansowania przez Gminę Krosno (Beneficjenta) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wnioskodawca (Gmina Krosno) dowodzi, że istniejący w centrum miasta Krosna na prawym brzegu potoku Lubatówka bulwar będący starym wałem przeciwpowodziowym wymaga odbudowy pod kątem ujednolicenia przekroju poprzecznego i wyrównania korony. Zadaniem bulwaru jest:

-	zagospodarowanie terenu i usprawnienie ciągów pieszych na terenie parku
miejskiego,

-	zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów na prawym brzegu Lubatówki.
Powierzchnia   obszaru   chronionego  przez  bulwar  (wał  przeciwpowodziowy)

wynosi F = 0,078 km2 stąd przyjęto IV klasę ważności, ze względu na ochronę przeciwpowodziową.

Zaprojektowana mobilna brama przeciwpowodziowa zamykać będzie ulicę Paderewskiego przed napływem wód w czasie powodzi.

Inwestycja, wspólnie realizowana przez Gminę Krosno i PZMiUW w Rzeszowie obejmuje w szczególności:

RŚ.VII.RD.626-4/09	Strona 8 z 11

- wykonanie odbudowy bulwaru na prawym brzegu potoku Lubatówka poprzez
wykonanie   podwyższenia   korony   bulwaru   oraz   wykonanie   betonowego
parapetu,

- wykonanie gabionowej  konstrukcji oporowej  na odcinku  prawego  brzegu
potoku Lubatówka,

- wykonanie trzech ramp zjazdowych ośmiu sztuk schodów,

- wykonanie trwale przytwierdzonej do podłoża płyty kotwiącej z czterema
gniazdami samonaprowadzającymi służącej do montowania mobilnej bramy
przeciwpowodziowej,

- wykonanie na całej długości bulwaru drogi serwisowej wykonanej z kostki
betonowej Bauma,

- wykonanie    przebudowy    lewobrzeżnego    wylotu    miejskiej    kanalizacji
deszczowej,

- wykonanie  na  obszarze  bezpośredniego zagrożenia  powodzią usunięcia
dwóch podpór betonowych nieczynnego wodociągu jak również poruszanie
się sprzętem budowlanym w czasie prowadzenia robót i uporządkowanie
terenu po zakończeniu robót,

- wykonanie remontu wyerodowanych brzegów potoku Lubatówka na długości
1,891 km będzie polegało na umocnieniu wklęsłych, zniszczonych erozją lub
osuwiskami   skarp.   Umocnienie   to   odbywać   się   będzie   przy   pomocy
trójwarstwowych  koszy siatkowo-kamiennych.   Brzegi wypukłe  umocnione
zostaną, tylko na przekopach zwężonych odcinków koryta potoku, płytami
betonowymi położonymi na geowłókninie.

Zadania z zakresu inwestycji pn.: „Odbudowa i remont bulwaru na prawym brzegu potoku Lubatówka w km 0+364 - 1+588 - są zadaniami Gminy Krosno -ustalonej jako zakład główny.

Natomiast „Remont wyerodowanych brzegów potoku Lubatówka w km 1+935 -3+826 na dł. 1,891 km na terenie miasta Krosna, pow. Krosno, woj. podkarpackie etap 2 i 3" jest zadaniem Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

RŚA/II.RD.626-4/09	Strona 9 z 11

Koryto potoku Lubatówka wraz z wąskim pasem przybrzeżnym należy do Skarbu Państwa. Organem sprawującym prawa właścicielskie w stosunku do wód potoku Lubatówka jest Marszałek Województwa Podkarpackiego, a w jego imieniu prawa te wykonuje Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (PZMiUW).

Kolejność wykonania robót remontowo-regulacyjnych na potoku Lubatówka została podzielona na 3 etapy:

- etap   I   -   km   0+000-1+588   potoku   Lubatówka   -   odcinek   śródmiejski
z intensywną zabudową miejską. Oddzielne opracowanie. Nie wchodzi w
zakres niniejszej decyzji.

- etap 2 - km 1+935-2+700 potoku Lubatówka - odcinek śródmiejski z luźną
zabudową domów jednorodzinnych.

- etap 3 - km 2+700-3+826 potoku Lubatówka - odcinek przepływający przez
tereny rolnicze miasta Krosna, Obręb Suchodół - Krosno.

Dla inwestycji objętej niniejszą decyzją uzyskano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Zakres uprawnień opisanych w przedmiotowym pozwoleniu wodnoprawnym określono zgodnie ze wspólnym wnioskiem Gminy Krosno i PZMiUW w Rzeszowie.

Dodatkowe warunki oraz obowiązki opisane w niniejszej decyzji nałożono ze względu na konieczność zachowania zasad ochrony środowiska i prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej.

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 127 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne nie ustalono terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (odbudowę, rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę) urządzeń wodnych.

Natomiast zgodnie z dyspozycją przepisu art. 127 ust. 4 ustalono termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt 3 na wykonanie robót i czynności na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie decyzji.

RŚ.VII.RD.626-4/09	Strona 10 z 11

Informacja o niniejszej decyzji zostanie umieszczona w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie pod numerem 2009/B/0068.

POUCZENIE

- Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 00-116 Warszawa ul. Świętokrzyska 36,
za pośrednictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego 35-959 Rzeszów
ul. Grunwaldzka 15, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie należy
składać w dwóch egzemplarzach.

- Za   wszelkie   szkody  wynikłe   dla   osób  trzecich   w   związku   z   udzielonym
pozwoleniem     wodnoprawnym     odpowiedzialność     ponoszą     korzystający
z pozwolenia.

- Pozwolenie wodnoprawne nie zastępuje pozwolenia na budowę, ani też nie
zwalnia z obowiązków wynikających z innych przepisów.

, ,£

opłata skarbowa: zwolnienie - art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)

Otrzymują:

według rozdzielnika

RŚ.VII.RD.626-4/09

Strona 11 z 11